# Автономный пожарный извещатель поможет спасти жизнь и имущество

Нет ни одного человека, который был бы застрахован от пожаров.

24 октября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации №1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержден ряд изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. В частности, один из пунктов касается оборудования домовладений пожарными дымоизвещателями.

Для своевременного обнаружения возгорания существуют специальные сигнализирующие устройства – автономные пожарные извещатели, которые могут оповестить о возникновении пожара на ранней стадии. На сегодняшний день автономный пожарный извещатель является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах.

На рынке присутствует много моделей такого прибора: от тепловых, которые работают по типу быстрого реагирования на повышение температуры, до реагирующего на тлеющий очаг или открытый огонь.

Внутри прибор состоит из датчика или чувствительного сенсора, элемента питания, светового датчика и звукового оповещения. Если в датчик попадет воздух с частицами дыма, то сработает звуковое оповещение.

Не редким исключением является и применение автономных дымовых пожарных извещателей с GSM модулем, позволяющие одновременно передавать сообщения и звонки о пожаре на телефоны собственникам жилья, родственникам, подразделению пожарной охраны и другому заинтересованному кругу лиц.

Уровень звукового сигнала при срабатывании извещателя равен от 85 до 120 дБ на расстоянии 1 м от прибора, это равно звуку реактивного двигателя на холостом ходу или вертолета.

Автономные извещатели были созданы специально для обеспечения пожарной безопасности в быту. Всего одного извещателя более чем достаточно для оповещения всей квартиры. Для семей с маленькими детьми существуют извещатели с постепенным нарастанием звука.

Также устройство не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. А для того чтобы исключить возможность ложных сигналов, минимум раз в год необходимо менять батарейки, и раз в полгода снимать и продувать устройство пылесосом для удаления пыли и попавших насекомых.

Напоминаем: установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и жизни близких вам людей.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить. Берегите себя и своих близких!