Печное отопления

Одной из частых причин пожаров на сегодняшний день является нарушение правил устройства и эксплуатации печей. За летний период теряются навыки в обращении с отопительными приборами, забываются меры предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.
- перекаливать печи;

- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.
Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 50х70 см.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких!

В случае беды немедленно звоните на телефон службы спасения 01, 101 или 112!

ТОНД и ПР по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам